## SIEMENS
|  | SENTRON 3WA Açık Tip Otomatik Şalter | [9 empty] | Şalter ve seçilen aksesuarların ayrı ayrı sipariş kodları ve liste fiyatları |  | Miktar | Fiyat | Toplam
2 Ekim 2023 tarihli Şalt ve Enstalasyon Tekniği liste fiyatlarıdır | [11 empty] | 3WA1220-5NF02-0AA0 | Sentron 3WA Açık Tip Otomatik Şalter | 1 | 284449 | 284449 | #REF!
| Şalter Seçim | Kutup Sayısı |  | AYRICA: | [7 empty] | Standart | 2NO+2NC Yardımcı Kontak, Kapamaya Hazır Kontak, Trip İhbar Kontağı
|  | Tip |  | Akım transformatörü | 3WA9111-0AA22 |  | 14465 |  |  | veya |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | Nominal Akım (In) |  | Bakır Bara bağlantılı Akım transformatörü | 3WA9111-0AA32 |  | 17371 |  |  | seçilmelidir. |  | 3WA9111-0AF06 | Yay kurma motorlu AC 208-240V, DC 220-250V | 1 | 26901 | 26901
|  | Kesme Kapasitesi | [9 empty] | 3WA9111-0AD06 | Kapama bobinli AC 208-240V, DC 220-250V | 1 | 5986 | 5986
|  | Elektronik Açtırıcı |  |  |  | 55264 | [5 empty] | 3WA9111-0AD06 | Açtırma bobinli AC 208-240V, DC 220-250V | 1 | 5986 | 5986
|  | Boy | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 3WA9111-0AB01 | Sabit ve Çekmeceli Şalter için Kumanda Devresi Prizi | 1 | 2097 | 2097
[12 empty] | 3WA9111-0AB03 | Sabit ve Çekmeceli Şalter için Kumanda Devresi Fişi | 1 | 2050 | 2050
| Aksesuar Seçim | Tahrik |  |  |  | 26901 |  | İlave Opsiyonlar |  |  | 0 | 3WA9111-0AB07 | Sabit Tip Şalterin Kumanda Devresi Fişi için Kodlama | 1 | 1871 | 1871
|  | Kapama/Uzaktan trip |  |  |  | 5986 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2.Yardımcı Röle |  |  |  | 5986 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.Yardımcı Röle |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aksesuarlar dahil MONTAJLI şalter sipariş kodu |  |  |  | Liste Fiyatı |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3WA1220-5NF02-4EE0 |  |  |  | 323322 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | https://digionenow.siemens.com/tr/tr | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Products/10381115?tree=CatalogTree | [6 empty] | Fiyat Listesi: | https://www.siemens.com/tr/tr/sirket/fiyat-listesi.html |  | callcenter.tr@siemens.com 444 0 747 |  | Liste Toplamı : | 329340

## Sheet1 (hidden)
Kutup Sayısı | 3 Kutuplu | Tip | Sabit | 7 | Nominal Akım |  | 4 | Kesme Kapasitesi | 100 kA | ETU |  | NF | Tahrik | [6 empty] | Kapama/Uzaktan trip | 5 | E | fiyat |  |  | 2.Yardımcı Röle | 5 | E | fiyat |  |  | 1.Yardımcı Röle | 1 | 0 | fiyat |  |  |  | İlave Opsiyonlar 1 | 1 |  | fiyat | [12 empty] | 3WA1220-5 |  | 55 | 66 | 85 | 100 | [5 empty] | Şalter | 3WA1220-5NF02-4EE0 |  |  | 3WA1220-5NF02-4EE0 | Fiş-Priz
1 | 4 Kutuplu | 1 | Çekmeceli | 1 | 630 A | 55-66-85 | 1 |  | 12 | ETU300: LSI Koruma Fonksiyonlu (AB) | 1 | AB | 8 |  | 4 | fiyat |  |  |  | (A) Yok | 1 | A | 0 |  |  | (A) Yok | 1 | A | 0 |  |  | (0) Yok | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | Yok |  |  | 0 |  |  | 1 | 630 | 55-66-85 | 55 | 66 | 85 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | Z1 | 0 |  | 0 |  | 3WA9111-0AB01 | Sabit ve Çekmeceli Şalter için Kumanda Devresi Prizi | 1
|  |  |  | 2 | 800 A | 55-66-85 | 2 |  |  | ETU600: LSI Koruma Fonksiyonlu, Akım Ölçümü (AE) | 2 | AE | (0) Mekanik kapamalı 2NO+2NC | 1 | 0 | 0 |  | Mekanik kapamalı |  | (B) Kapama bobinli DC 24-30V | 2 | B | 5986 | Kapama bobinli DC 24-30V | 3WA9111-0AD02 | (B) Açtırma bobinli DC 24-30V | 2 | B | 5986 | Açtırma bobinli DC 24-30V | 3WA9111-0AD02 | (1) Açtırma bobinli DC 24-30V | 2 | 1 | 5986 | Açtırma bobinli DC 24-30V | 3WA9111-0AD32 | 2 | 5 Basamaklı Açma Kapama Sayıcısı (C01) | C01 | C01 | 7732 | 5 Basamaklı Açma Kapama Sayıcısı | 3WA9111-0AH05 | 2 | 800 | 55-66-85 | 55 | 66 | 85 |  | 1 |  |  | 630 | 1 | 3WA1106-2 | 3WA1106-3 | 3WA1106-4 | [6 empty] | Z2 | 0 |  | 0 |  | 3WA9111-0AB03 | Sabit ve Çekmeceli Şalter için Kumanda Devresi Fişi | 1
|  |  |  | 3 | 1000 A | 55-66-85 | 3 |  |  | ETU600: LSI Koruma Fonksiyonlu, Akım Ölçümü, ready4COM (CE) | 3 | CE | (1) Mekanik kapamalı 4NO+4NC | 2 | 1 | 7021 |  | Mekanik kapamalı | 3WA9111-0AG01 | (C) Kapama bobinli DC 48-60V | 3 | C | 5986 | Kapama bobinli DC 48-60V | 3WA9111-0AD04 | (C) Açtırma bobinli DC 48-60V | 3 | C | 5986 | Açtırma bobinli DC 48-60V | 3WA9111-0AD04 | (2) Açtırma bobinli DC 48-60V | 3 | 2 | 5986 | Açtırma bobinli DC 48-60V | 3WA9111-0AD34 | 3 | Elektriki ON Butonu (C11) | C11 | C11 | 1990 | Elektriki ON Butonu | 3WA9111-0AH21 | 3 | 1000 | 55-66-85 | 55 | 66 | 85 |  | 1 |  |  | 800 | 2 | 3WA1108-2 | 3WA1108-3 | 3WA1108-4 | [6 empty] | Z3 | 0 |  | 0 |  | 3WA9111-0AB07 | Sabit Tip Şalterin Kumanda Devresi Fişi için Kodlama | 1
|  |  |  | 4 | 1250 A | 55-66-85 | 4 | 100 kA |  | ETU600: LSI Koruma Fonksiyonlu, PMF-I enerji verimliliği (LE) | 4 | LE | (2) Yay kurma motorlu DC 24-30V 2NO+2NC | 3 | 2 | 26901 | 3WA9111-0AF02 | Yay kurma motorlu DC 24-30V |  | (D) Kapama bobinli AC 110-127V, DC 110-125V | 4 | D | 5986 | Kapama bobinli AC 110-127V, DC 110-125V | 3WA9111-0AD05 | (D) Açtırma bobinli AC 110-127V, DC 110-125V | 4 | D | 5986 | Açtırma bobinli AC 110-127V, DC 110-125V | 3WA9111-0AD05 | (3) Açtırma bobinli AC 110-127V, DC 110-125V | 4 | 3 | 5986 | Açtırma bobinli AC 110-127V, DC 110-125V | 3WA9111-0AD35 | 4 | Modbus RTU Haberleşme Bağlantısı (F15) | F15 | F15 | 32715 | Modbus RTU Haberleşme Bağlantısı | 3WA9111-0EC13 | 4 | 1250 | 55-66-85 | 55 | 66 | 85 |  | 1 |  |  | 1000 | 3 | 3WA1110-2 | 3WA1110-3 | 3WA1110-4 | [6 empty] | Z4 | 0 |  | 0 |  | 3WA9111-0AB08 | Çekmeceli Şalter için Kumanda Devresi Ara Soketi | 0
|  |  |  | 5 | 1600 A | 55-66-85 |  |  |  | ETU600: LSI Koruma Fonksiyonlu, PMF-II enerji izleme (ME) | 5 | ME | (5) Yay kurma motorlu DC 24-30V 4NO+4NC | 4 | 5 | 33922 | 3WA9111-0AF02 | Yay kurma motorlu DC 24-30V | 3WA9111-0AG01 | (E) Kapama bobinli AC 208-240V, DC 220-250V | 5 | E | 5986 | Kapama bobinli AC 208-240V, DC 220-250V | 3WA9111-0AD06 | (E) Açtırma bobinli AC 208-240V, DC 220-250V | 5 | E | 5986 | Açtırma bobinli AC 208-240V, DC 220-250V | 3WA9111-0AD06 | (4) Açtırma bobinli AC 208-240V, DC 220-250V | 5 | 4 | 5986 | Açtırma bobinli AC 208-240V, DC 220-250V | 3WA9111-0AD36 | 5 | PROFINET IO/Modbus TCP Haberleşme Bağlantısı (F19) | F19 | F19 | 32715 | PROFINET IO/Modbus TCP Haberleşme Bağlantısı | 3WA9111-0EC15 | 5 | 1600 | 55-66-85 | 55 | 66 | 85 |  | 1 |  |  | 1250 | 4 | 3WA1112-2 | 3WA1112-3 | 3WA1112-4 | [6 empty] | Z5 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 | 2000 A Boy 1 | 55-66-85 |  |  |  | ETU600: LSI Koruma Fonksiyonlu, PMF-III ileri seviye enerji izleme (NE) | 6 | NE | (6) Yay kurma motorlu DC 48-60V 4NO+4NC | 5 | 6 | 33922 | 3WA9111-0AF04 | Yay kurma motorlu DC 48-60V | 3WA9111-0AG01 | (F) Uzakran trip alarm resetleme bobinli DC 24-30V | 6 | F | 5986 | Uzakran trip alarm resetleme bobinli DC 24-30V | 3WA9111-0AD12 | (L) Düşük gerilim röleli DC24V | 6 | L | 8854 | Düşük gerilim röleli DC 24V | 3WA9111-0AE02 | [6 empty] | 6 | Kapı Oyma Çerçevesi (T40) | T40 | T40 | 5070 | Kapı Oyma Çerçevesi | 3WA9111-0AP01 | 6 | 2000 Boy 1 | 55-66-85 | 55 | 66 | 85 |  | 1 |  |  | 1600 | 5 | 3WA1116-2 | 3WA1116-3 | 3WA1116-4 | [6 empty] | Z6 | 0 |  | 0 |  |  | Tahrik | 1
|  |  |  | 7 | 2000 A Boy 2 | 100 |  |  |  | ETU300: LSIG Koruma Fonksiyonlu (AC) | 7 | AC | (3) Yay kurma motorlu AC 110-127V, DC 110-125V 2NO+2NC | 6 | 3 | 26901 | 3WA9111-0AF05 | Yay kurma motorlu AC 110-127V, DC 110-125V |  | (G) Uzakran trip alarm resetleme bobinli DC 48-60V | 7 | G | 5986 | Uzakran trip alarm resetleme bobinli DC 48-60V | 3WA9111-0AD14 | (N) Düşük gerilim röleli DC 48V | 7 | N | 8854 | Düşük gerilim röleli DC 48V | 3WA9111-0AE04 | [6 empty] | 7 | Mekanik Kilitleme Modülü (Sabit tip şalter için) (S55) | S55 | S55 | 17514 | Mekanik Kilitleme Modülü (Sabit tip şalter için) | 3WA9111-0BB21 | 7 | 2000 Boy 2 | 100 |  |  |  | 100 |  | 2 |  | 2000 Boy 1 | 6 | 3WA1120-2 | 3WA1120-3 | 3WA1120-4 | [9 empty] | 0 | 0 dan büyük ise Z ops. var. |  | Kapama/Uzaktan trip | 1
|  |  |  | 8 | 2500 A Boy 1 | 55-66-85 |  |  |  | ETU600: LSIG Koruma Fonksiyonlu, Akım Ölçümü (AF) | 8 | AF | (7) Yay kurma motorlu AC 110-127V, DC 110-125V 4NO+4NC | 7 | 7 | 33922 | 3WA9111-0AF05 | Yay kurma motorlu AC 110-127V, DC 110-125V | 3WA9111-0AG01 | (H) Uzakran trip alarm resetleme bobinli AC 110-127V, DC 110-125V | 8 | H | 5986 | Uzakran trip alarm resetleme bobinli AC 110-127V, DC 110-125V | 3WA9111-0AD15 | (P) Düşük gerilim röleli AC 110-127V, DC 110-125V | 8 | P | 8854 | Düşük gerilim röleli AC 110-127V, DC 110-125V | 3WA9111-0AE05 | [6 empty] | 8 |  |  | R55 | 0 |  |  | 8 | 2500 Boy 1 | 55-66-85 | 55 | 66 | 85 |  | 1 |  |  | 2000 Boy 2 | 7 |  |  |  | 3WA1220-5 | [11 empty] | 2.Yardımcı Röle | 1
|  |  |  | 9 | 2500 A Boy 2 | 66-85-100 |  |  |  | ETU600: LSIG Koruma Fonksiyonlu, Akım Ölçümü, ready4COM (CF) | 9 | CF | (4) Yay kurma motorlu AC 208-240V, DC 220-250V 2NO+2NC | 8 | 4 | 26901 | 3WA9111-0AF06 | Yay kurma motorlu AC 208-240V, DC 220-250V |  | (J) Uzakran trip alarm resetleme bobinli AC 208-240V, DC 220-250V | 9 | J | 5986 | Uzakran trip alarm resetleme bobinli AC 208-240V, DC 220-250V | 3WA9111-0AD16 | (Q) Düşük gerilim röleli AC 208-240V, DC 220-250V | 9 | Q | 8854 | Düşük gerilim röleli AC 208-240V, DC 220-250V | 3WA9111-0AE06 | [13 empty] | 9 | 2500 Boy 2 | 66-85-100 |  | 66 | 85 | 100 |  | 2 |  | 2500 Boy 1 | 8 | 3WA1125-2 | 3WA1125-3 | 3WA1125-4 | [6 empty] | AB li şalter fiyatı: | 3WA1220-5AB02-0AA0 | 229185 |  |  |  | 1.Yardımcı Röle | 0
|  |  |  | 10 | 3200 A | 66-85-100 |  |  |  | ETU600: LSIG Koruma Fonksiyonlu, PMF-I enerji verimliliği (LF) | 10 | LF | (8) Yay kurma motorlu AC 208-240V, DC 220-250V 4NO+4NC | 9 | 8 | 33922 | 3WA9111-0AF06 | Yay kurma motorlu AC 208-240V, DC 220-250V | 3WA9111-0AG01 | [6 empty] | (R) Düşük gerilim röleli AC 380-415V | 10 | R | 8854 | Düşük gerilim röleli AC 380-415V | 3WA9111-0AE07 | [13 empty] | 10 | 3200 | 66-85-100 |  | 66 | 85 | 100 |  | 2 |  | 2500 Boy 2 | 9 |  | 3WA1225-3 | 3WA1225-4 | 3WA1225-5 | [5 empty] | ETU Fiyatı |  | 55264 | 284449 | fiyat yukarıda |  | Z1
|  |  |  | 11 | 4000 A Boy 2 | 66-85-100 |  |  |  | ETU600: LSIG Koruma Fonksiyonlu, PMF-II enerji izleme (MF) | 11 | MF | [13 empty] | (S) Gecikmeli düşük gerilim röleli DC48V | 11 | S | 17108 | Gecikmeli düşük gerilim röleli DC48V | 3WA9111-0AE13 | [13 empty] | 11 | 4000 Boy 2 | 66-85-100 |  | 66 | 85 | 100 |  | 2 |  | 3200 | 10 |  | 3WA1232-3 | 3WA1232-4 | 3WA1232-5 | [5 empty] | xAA0 yerine |  | 26901 |  |  |  | Z2
|  |  |  | 12 | 4000 A Boy 3 | 100 |  |  |  | ETU600: LSIG Koruma Fonksiyonlu, PMF-III ileri seviye enerji izleme (NF) | 12 | NF | [13 empty] | (T) Gecikmeli düşük gerilim röleli DC60V | 12 | T | 17108 | Gecikmeli düşük gerilim röleli DC60V | 3WA9111-0AE14 | [13 empty] | 12 | 4000 Boy 3 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 3 | 4000 Boy 2 | 11 |  | 3WA1240-3 | 3WA1240-4 | 3WA1240-5 | [5 empty] | 0xA0 yerine |  | 5986 |  |  |  | Z3
|  |  |  | 13 | 5000 A | 100 | [19 empty] | (U) Gecikmeli düşük gerilim röleli AC 110-127V, DC 110-125V | 13 | U | 17108 | Gecikmeli düşük gerilim röleli AC 110-127V, DC 110-125V | 3WA9111-0AE15 | [7 empty] | İlave Opsiyonlar 2 | 1 |  |  |  |  | 13 | 5000 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 3 | 4000 Boy 3 | 12 |  |  |  | 3WA1340-5 | [5 empty] | 0Ax0 yerine |  | 5986 |  |  |  | Z4
|  |  |  | 14 | 6300 A | 100 | [19 empty] | (V) Gecikmeli düşük gerilim röleli AC 208-240V, DC 220-250V | 14 | V | 17108 | Gecikmeli düşük gerilim röleli AC 208-240V, DC 220-250V | 3WA9111-0AE16 | [6 empty] | 1 | Yok |  |  | 0 |  |  | 14 | 6300 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 3 | 5000 | 13 |  |  |  | 3WA1350-5 | [5 empty] | 0AAx yerine |  | 0 |  |  |  | Z5
[26 empty] | (W) Gecikmeli düşük gerilim röleli AC 380-415V | 15 | W | 17108 | Gecikmeli düşük gerilim röleli AC 380-415V | 3WA9111-0AE17 | [6 empty] | 2 | 5 Basamaklı Açma Kapama Sayıcısı (C01) | C01 | C01 | 7732 | 5 Basamaklı Açma Kapama Sayıcısı | 3WA9111-0AH05 | [10 empty] | 6300 | 14 |  |  |  | 3WA1363-5 | [11 empty] | Z6
[38 empty] | 3 | Elektriki ON Butonu (C11) | C11 | C11 | 1990 | Elektriki ON Butonu | 3WA9111-0AH21 | [21 empty] | Z1 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 1 | 0 dan büyük ise fiş priz olmalı
[38 empty] | 4 | Modbus RTU Haberleşme Bağlantısı (F15) | F15 | F15 | 32715 | Modbus RTU Haberleşme Bağlantısı | 3WA9111-0EC13 | [21 empty] | Z2 |  | 0
[38 empty] | 5 | PROFINET IO/Modbus TCP Haberleşme Bağlantısı (F19) | F19 | F19 | 32715 | PROFINET IO/Modbus TCP Haberleşme Bağlantısı | 3WA9111-0EC15 | [12 empty] | 55 | 66 | 85 | 100 |  |  | 3P | 4P |  | Z3 |  | 0 |  |  |  | Yok
[38 empty] | 6 | Kapı Oyma Çerçevesi (T40) | T40 | T40 | 5070 | Kapı Oyma Çerçevesi | 3WA9111-0AP01 | [10 empty] | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |  | 1 | 2 | A2 | Z4 |  | 0 |  |  | C01 | 5 Basamaklı Açma Kapama Sayıcısı (C01) | 0
| Boy | [36 empty] | 7 | Mekanik Kilitleme Modülü (Sabit tip şalter için) (S55) | S55 | S55 | 17514 | Mekanik Kilitleme Modülü (Sabit tip şalter için) | 3WA9111-0BB21 | [10 empty] | 630 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | Sbt | 1 | 0 | 1 |  | Z5 |  | 0 |  |  | C11 | Elektriki ON Butonu (C11) | 0
Akım Transformatörü | 1 | 3WA9111-0AA21 | 11448 |  | 3WA9111-0AA22 | 14465 | [31 empty] | 8 |  |  | R55 | 0 | [12 empty] | 800 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Çek | 2 | 3 | 4 |  | Z6 |  | 0 |  |  | F15 | Modbus RTU Haberleşme Bağlantısı (F15) | 0
| 2 | 3WA9111-0AA22 | 14465 | [51 empty] | 1000 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  | C2 | [5 empty] | 38873 | 323322 | fiyat aşağıda | F19 | PROFINET IO/Modbus TCP Haberleşme Bağlantısı (F19) | 0
| 3 | 3WA9111-0AA23 | 17199 | [51 empty] | 1250 | 4 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 1 | 0 dan büyük ise aks. var. |  | T40 | Kapı Oyma Çerçevesi (T40) | 0
Bakır Bara Bağlantılı | 1 | 3WA9111-0AA31 | 13658 |  | 3WA9111-0AA32 | 17371 | [48 empty] | 1600 | 5 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | S55 | Mekanik Kilitleme Modülü (Sabit tip şalter için) (S55) | 0
| 2 | 3WA9111-0AA32 | 17371 | [51 empty] | 2000 Boy 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | R55 | Mekanik Kilitleme Modülü (Çekmece dahil çekmeceli şalter için) (R55) | 0
| 3 | 3WA9111-0AA33 | 20698 | [35 empty] | İlave Opsiyonlar 3 | 1 | [14 empty] | 2000 Boy 2 | 7 |  |  |  | 2
[38 empty] | 1 | Yok |  |  | 0 | [12 empty] | 2500 Boy 1 | 8 | 2 | 2 | 2
[38 empty] | 2 | 5 Basamaklı Açma Kapama Sayıcısı (C01) | C01 | C01 | 7732 | 5 Basamaklı Açma Kapama Sayıcısı | 3WA9111-0AH05 | [10 empty] | 2500 Boy 2 | 9 |  | 2 | 2 | 2
[38 empty] | 3 | Elektriki ON Butonu (C11) | C11 | C11 | 1990 | Elektriki ON Butonu | 3WA9111-0AH21 | [10 empty] | 3200 | 10 |  | 2 | 2 | 2
[38 empty] | 4 | Modbus RTU Haberleşme Bağlantısı (F15) | F15 | F15 | 32715 | Modbus RTU Haberleşme Bağlantısı | 3WA9111-0EC13 | [10 empty] | 4000 Boy 2 | 11 |  | 1 | 1 | 1
[38 empty] | 5 | PROFINET IO/Modbus TCP Haberleşme Bağlantısı (F19) | F19 | F19 | 32715 | PROFINET IO/Modbus TCP Haberleşme Bağlantısı | 3WA9111-0EC15 | [10 empty] | 4000 Boy 3 | 12 |  |  |  | 2
[38 empty] | 6 | Kapı Oyma Çerçevesi (T40) | T40 | T40 | 5070 | Kapı Oyma Çerçevesi | 3WA9111-0AP01 | [10 empty] | 5000 | 13 |  |  |  | 2
[38 empty] | 7 | Mekanik Kilitleme Modülü (Sabit tip şalter için) (S55) | S55 | S55 | 17514 | Mekanik Kilitleme Modülü (Sabit tip şalter için) | 3WA9111-0BB21 | [10 empty] | 6300 | 14 |  |  |  | 1
[38 empty] | 8 |  |  | R55 | 0
[39 empty] | İlave Opsiyonlar 4 | 1
[38 empty] | 1 | Yok |  |  | 0
[38 empty] | 2 | 5 Basamaklı Açma Kapama Sayıcısı (C01) | C01 | C01 | 7732 | 5 Basamaklı Açma Kapama Sayıcısı | 3WA9111-0AH05
[38 empty] | 3 | Elektriki ON Butonu (C11) | C11 | C11 | 1990 | Elektriki ON Butonu | 3WA9111-0AH21
[38 empty] | 4 | Modbus RTU Haberleşme Bağlantısı (F15) | F15 | F15 | 32715 | Modbus RTU Haberleşme Bağlantısı | 3WA9111-0EC13
[38 empty] | 5 | PROFINET IO/Modbus TCP Haberleşme Bağlantısı (F19) | F19 | F19 | 32715 | PROFINET IO/Modbus TCP Haberleşme Bağlantısı | 3WA9111-0EC15
[38 empty] | 6 | Kapı Oyma Çerçevesi (T40) | T40 | T40 | 5070 | Kapı Oyma Çerçevesi | 3WA9111-0AP01
[38 empty] | 7 | Mekanik Kilitleme Modülü (Sabit tip şalter için) (S55) | S55 | S55 | 17514 | Mekanik Kilitleme Modülü (Sabit tip şalter için) | 3WA9111-0BB21
[38 empty] | 8 |  |  | R55 | 0
[39 empty] | İlave Opsiyonlar 5 | 1
[38 empty] | 1 | Yok |  |  | 0
[38 empty] | 2 | 5 Basamaklı Açma Kapama Sayıcısı (C01) | C01 | C01 | 7732 | 5 Basamaklı Açma Kapama Sayıcısı | 3WA9111-0AH05
[38 empty] | 3 | Elektriki ON Butonu (C11) | C11 | C11 | 1990 | Elektriki ON Butonu | 3WA9111-0AH21
[38 empty] | 4 | Modbus RTU Haberleşme Bağlantısı (F15) | F15 | F15 | 32715 | Modbus RTU Haberleşme Bağlantısı | 3WA9111-0EC13
[38 empty] | 5 | PROFINET IO/Modbus TCP Haberleşme Bağlantısı (F19) | F19 | F19 | 32715 | PROFINET IO/Modbus TCP Haberleşme Bağlantısı | 3WA9111-0EC15
[38 empty] | 6 | Kapı Oyma Çerçevesi (T40) | T40 | T40 | 5070 | Kapı Oyma Çerçevesi | 3WA9111-0AP01
[38 empty] | 7 | Mekanik Kilitleme Modülü (Sabit tip şalter için) (S55) | S55 | S55 | 17514 | Mekanik Kilitleme Modülü (Sabit tip şalter için) | 3WA9111-0BB21
[38 empty] | 8 |  |  | R55 | 0
[39 empty] | İlave Opsiyonlar 6 | 1
[38 empty] | 1 | Yok |  |  | 0
[38 empty] | 2 | 5 Basamaklı Açma Kapama Sayıcısı (C01) | C01 | C01 | 7732 | 5 Basamaklı Açma Kapama Sayıcısı | 3WA9111-0AH05
[38 empty] | 3 | Elektriki ON Butonu (C11) | C11 | C11 | 1990 | Elektriki ON Butonu | 3WA9111-0AH21
[38 empty] | 4 | Modbus RTU Haberleşme Bağlantısı (F15) | F15 | F15 | 32715 | Modbus RTU Haberleşme Bağlantısı | 3WA9111-0EC13
[38 empty] | 5 | PROFINET IO/Modbus TCP Haberleşme Bağlantısı (F19) | F19 | F19 | 32715 | PROFINET IO/Modbus TCP Haberleşme Bağlantısı | 3WA9111-0EC15
[38 empty] | 6 | Kapı Oyma Çerçevesi (T40) | T40 | T40 | 5070 | Kapı Oyma Çerçevesi | 3WA9111-0AP01
[38 empty] | 7 | Mekanik Kilitleme Modülü (Sabit tip şalter için) (S55) | S55 | S55 | 17514 | Mekanik Kilitleme Modülü (Sabit tip şalter için) | 3WA9111-0BB21
[38 empty] | 8 |  |  | R55 | 0

## Fiyat Girişi 3WA (hidden)
AA
AB | 0 | 0 | 0 | Z Opsiyonları |  |  |  | Motorlu | Aksesuarlar |  |  |  | Boy
AE | 7519 | 1 | 7021 | C01 | 7732 | 3WA9111-0AH04 | C01 | 3WA9111-0AH05 | 3WA9111-0AH21 | Elektriki ON Butonu | 1990 | Akım Transformatörü | 1 | 3WA9111-0AA21 | 11448
CE | 14036 | 2 | 26901 | C11 | 1990 | 3WA9111-0AH21 | C11 |  | 3WA9111-0AG01 | 2NO+2NC İlave Yardımcı Kontak | 7021 |  | 2 | 3WA9111-0AA22 | 14465
LE | 17169 | 5 | 33922 | F15 | 32715 | 3WA9111-0EC13 | F15 |  | 3WA9111-0AG02 | 2NO İlave Yardımcı Kontak | 3590 |  | 3 | 3WA9111-0AA23 | 17199
ME | 27695 | 6 | 33922 | F19 | 32715 | 3WA9111-0EC15 | F19 |  | 3WA9111-0AG03 | 1NO+1NC İlave Yardımcı Kontak | 3590 | Bakır Bara Bağlantılı | 1 | 3WA9111-0AA31 | 13658
NE | 43986 | 3 | 26901 | T40 | 5070 | 3WA9111-0AP01 | T40 |  | 3WA9111-0AB01 | Sabit ve Çekmeceli Şalter için Kumanda Devresi Prizi | 2097 |  | 2 | 3WA9111-0AA32 | 17371
AC | 11279 | 7 | 33922 | S55 | 17514 | 3WA9111-0BB21 | S55 |  | 3WA9111-0AB03 | Sabit ve Çekmeceli Şalter için Kumanda Devresi Fişi | 2050 |  | 3 | 3WA9111-0AA33 | 20698
AF | 18798 | 4 | 26901 | R55 | 18011 | 3WA9111-0BB22 | R55 |  | 3WA9111-0AB07 | Sabit Tip Şalterin Kumanda Devresi Fişi için Kodlama | 1871
CF | 25314 | 8 | 33922 | [5 empty] | 3WA9111-0AB08 | Çekmeceli Şalter için Kumanda Devresi Ara Soketi | 2331
LF | 28447 | [7 empty] | 3WA9111-0AH01 | Kapamaya Hazır Kontak | 3810
MF | 38973 | A | 0 | [5 empty] | 3WA9111-0AH02 | Trip İhbar Kontağı | 2415
NF | 55264 | B | 5986 | [5 empty] | 3WA9111-0AH06 | Yay Kuruldu Kontağı | 2260
|  | C | 5986 | [5 empty] | 3WA9111-0AH05 | Açma Kapama Sayıcısı | 7732
|  | D | 5986 | [5 empty] | 3WA9111-0AH04 | Açma Kapama Sayıcısı | 7732
|  | E | 5986 | [5 empty] | 3WA9111-0AP01 | Kapı Oyma Çerçevesi | 5070
|  | F | 5986
|  | G | 5986
3POL Sbt. |  | H | 5986
3WA1106-2AB02-0AA0 | 88653 | J | 5986
3WA1108-2AB02-0AA0 | 91986
3WA1110-2AB02-0AA0 | 95249 | A | 0
3WA1112-2AB02-0AA0 | 116119 | B | 5986
3WA1116-2AB02-0AA0 | 153708 | C | 5986
3WA1120-2AB02-0AA0 | 162573 | D | 5986
3WA1125-2AB02-0AA0 | 201591 | E | 5986
3WA1106-3AB02-0AA0 | 93980 | L | 8854
3WA1108-3AB02-0AA0 | 96475 | N | 8854
3WA1110-3AB02-0AA0 | 99864 | P | 8854
3WA1112-3AB02-0AA0 | 121951 | Q | 8854
3WA1116-3AB02-0AA0 | 161303 | R | 8854
3WA1120-3AB02-0AA0 | 174655 | S | 17108
3WA1125-3AB02-0AA0 | 204346 | T | 17108
3WA1225-3AB02-0AA0 | 210907 | U | 17108
3WA1232-3AB02-0AA0 | 239768 | V | 17108
3WA1240-3AB01-0AA0 | 305387 | W | 17108
3POL Çek. |  | 0 | 0
3WA1106-2AB32-0AA0 | 107314 | 1 | 5986
3WA1108-2AB32-0AA0 | 111340 | 2 | 5986
3WA1110-2AB32-0AA0 | 114048 | 3 | 5986
3WA1112-2AB32-0AA0 | 136119 | 4 | 5986
3WA1116-2AB32-0AA0 | 184426
3WA1120-2AB32-0AA0 | 195133
3WA1106-3AB32-0AA0 | 112809
3WA1108-3AB32-0AA0 | 117179
3WA1110-3AB32-0AA0 | 119923
3WA1112-3AB32-0AA0 | 143016
3WA1116-3AB32-0AA0 | 193569
3WA1120-3AB32-0AA0 | 205852
3WA1225-3AB32-0AA0 | 256121
3WA1232-3AB32-0AA0 | 287724
3WA1240-3AB31-0AA0 | 366976
3POL Sbt.
3WA1106-4AB02-0AA0 | 96472
3WA1108-4AB02-0AA0 | 98051
3WA1110-4AB02-0AA0 | 103854
3WA1112-4AB02-0AA0 | 126813
3WA1116-4AB02-0AA0 | 170917
3WA1120-4AB02-0AA0 | 204456
3WA1125-4AB02-0AA0 | 217746
3WA1225-4AB02-0AA0 | 218141
3WA1232-4AB02-0AA0 | 245930
3WA1240-4AB01-0AA0 | 320144
3WA1220-5AB02-0AA0 | 229185
3WA1225-5AB02-0AA0 | 274286
3WA1232-5AB02-0AA0 | 286439
3WA1240-5AB01-0AA0 | 333747
3WA1340-5AB02-0AA0 | 390135
3WA1350-5AB02-0AA0 | 537211
3WA1363-5AB01-0AA0 | 706383
3POL Çek.
3WA1106-4AB32-0AA0 | 138857
3WA1108-4AB32-0AA0 | 144215
3WA1110-4AB32-0AA0 | 148949
3WA1112-4AB32-0AA0 | 163655
3WA1116-4AB32-0AA0 | 212807
3WA1120-4AB32-0AA0 | 233261
3WA1225-4AB32-0AA0 | 269206
3WA1232-4AB32-0AA0 | 299140
3WA1240-4AB31-0AA0 | 404042
3WA1220-5AB32-0AA0 | 286964
3WA1225-5AB32-0AA0 | 333008
3WA1232-5AB32-0AA0 | 370424
3WA1240-5AB31-0AA0 | 421170
3WA1340-5AB32-0AA0 | 490708
3WA1350-5AB32-0AA0 | 674830
3WA1363-5AB31-0AA0 | 889884
4POL Sbt.
3WA1106-2AB12-0AA0 | 128229
3WA1108-2AB12-0AA0 | 133031
3WA1110-2AB12-0AA0 | 137779
3WA1112-2AB12-0AA0 | 160780
3WA1116-2AB12-0AA0 | 212825
3WA1120-2AB12-0AA0 | 225098
3WA1125-2AB12-0AA0 | 258862
3WA1106-3AB12-0AA0 | 135928
3WA1108-3AB12-0AA0 | 139542
3WA1110-3AB12-0AA0 | 144449
3WA1112-3AB12-0AA0 | 168854
3WA1116-3AB12-0AA0 | 223348
3WA1120-3AB12-0AA0 | 241822
3WA1125-3AB12-0AA0 | 274709
3WA1225-3AB12-0AA0 | 280065
3WA1232-3AB12-0AA0 | 318385
3WA1240-3AB11-0AA0 | 426503
4POL Çek.
3WA1106-2AB42-0AA0 | 162183
3WA1108-2AB42-0AA0 | 168257
3WA1110-2AB42-0AA0 | 174131
3WA1112-2AB42-0AA0 | 198915
3WA1116-2AB42-0AA0 | 269542
3WA1120-2AB42-0AA0 | 285185
3WA1106-3AB42-0AA0 | 172227
3WA1108-3AB42-0AA0 | 177079
3WA1110-3AB42-0AA0 | 183099
3WA1112-3AB42-0AA0 | 209041
3WA1116-3AB42-0AA0 | 282903
3WA1120-3AB42-0AA0 | 300850
3WA1225-3AB42-0AA0 | 358994
3WA1232-3AB42-0AA0 | 403296
3WA1240-3AB41-0AA0 | 540954
4POL Sbt.
3WA1106-4AB12-0AA0 | 138131
3WA1108-4AB12-0AA0 | 141813
3WA1110-4AB12-0AA0 | 150206
3WA1112-4AB12-0AA0 | 175580
3WA1116-4AB12-0AA0 | 236647
3WA1120-4AB12-0AA0 | 283102
3WA1125-4AB12-0AA0 | 322736
3WA1225-4AB12-0AA0 | 289670
3WA1232-4AB12-0AA0 | 326560
3WA1240-4AB11-0AA0 | 447091
3WA1220-5AB12-0AA0 | 290482
3WA1225-5AB12-0AA0 | 333387
3WA1232-5AB12-0AA0 | 380356
3WA1240-5AB11-0AA0 | 443719
3WA1340-5AB12-0AA0 | 519134
3WA1350-5AB12-0AA0 | 714614
3WA1363-5AB11-0AA0 | 939529
4POL Çek.
3WA1106-4AB42-0AA0 | 194634
3WA1108-4AB42-0AA0 | 200099
3WA1110-4AB42-0AA0 | 208771
3WA1112-4AB42-0AA0 | 229381
3WA1116-4AB42-0AA0 | 298271
3WA1120-4AB42-0AA0 | 322637
3WA1225-4AB42-0AA0 | 377332
3WA1232-4AB42-0AA0 | 419286
3WA1240-4AB41-0AA0 | 566319
3WA1220-5AB42-0AA0 | 377467
3WA1225-5AB42-0AA0 | 438032
3WA1232-5AB42-0AA0 | 519207
3WA1240-5AB41-0AA0 | 576159
3WA1340-5AB42-0AA0 | 671787
3WA1350-5AB42-0AA0 | 923599
3WA1363-5AB41-0AA0 | 1217811